## Slide 1: Protezione della rete per i sistemi di controllo dell'energia
CSP004_C_E
PRESENTAZIONE DI:
DR. STEFAN SCHAUER
DR. ABDELKADER SHAABAN
AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban and Stefan Schauer

## Slide 2: Protezione della rete per i sistemi di controllo dell'energia
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban and Stefan Schauer
Queste diapositive delineano gli strumenti offensivi essenziali che verranno utilizzati in questo corso.
Questi strumenti sono destinati all'uso all'interno di questo corso per dimostrare come diversi strumenti possono essere impiegati per varie attività di attacco informatico e affrontare i punti deboli della sicurezza esistenti per evitare o mitigare i rischi informatici correlati. Pertanto, tutte queste attività pratiche sono destinate esclusivamente a scopi educativi e non ad altre attività dannose o non autorizzate.

## Slide 3: Simulatore GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban and Stefan Schauer

## Slide 4: GNS3 Simulator
Getting Started with GNS3 | GNS3 Documentation
4
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
•
GNS3, è un software open-source e gratuito. Consente agli ingegneri di rete di virtualizzare dispositivi hardware reali. GNS3 è costituito da due componenti software principali:
•
•
•
il software GNS3-all-in-one (GUI) e la macchina virtuale (VM) GNS3.
The GNS3-all-in-one software (GUI) serves as the client interface, installed on local PCs (Windows,
MAC, Linux) for creating network topologies.
Il server GNS3 locale viene eseguito sullo stesso PC della GUI, insieme a processi aggiuntivi come Dynamips. La VM GNS3 (consigliata) può essere eseguita localmente utilizzando un software di virtualizzazione (ad esempio, VMware Workstation, Virtualbox) o in remoto su un server (ad esempio, VMware ESXi, cloud). GNS3 ci permette di creare una topologia di rete e un ambiente per una piattaforma ideale per simulare le macchine delle vittime e degli aggressori.

## Slide 5: Perché GNS3?
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
GNS3 facilita la creazione di un ambiente di laboratorio completo integrando più VM (installate singolarmente).
Ciò contribuirà a creare un ambiente completamente isolato costituito da più macchine virtuali con macchine vittime e un utente malintenzionato, consentendoti di eseguire le tue attività pratiche all'interno di questo corso in modo più sicuro.
Ecco un esempio di come potrebbe essere il laboratorio virtuale progettato su GNS3.
È severamente vietato rivolgersi a qualsiasi obiettivo esterno al di fuori dell'ambiente di laboratorio virtuale proposto e l'utente è l'unico responsabile di eventuali conseguenze.

## Slide 6: Installazione di GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Scarica GNS3 dal sito ufficiale:
Software | GNS3, e poi installalo.
Scarica e installa la VM GNS3 in base alla tua VM preferita: Software | GNS3

## Slide 7: Kali Linux - Attaccante
Kali Linux | Penetration Testing and Ethical Hacking Linux Distribution
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
È la distribuzione linux per test di penetrazione avanzata di sicurezza
Kali Linux è una distribuzione Linux open-source basata su Debian orientata a varie attività di sicurezza delle informazioni, come i test di penetrazione, la ricerca sulla sicurezza, l'informatica forense e il reverse engineering.
Download e installa Kali Linux come una normale VM sul tuo PC.
Idiscuteremo in seguito come integrarlo con GNS3

## Slide 8: Client/Server/IT – Victim Machines
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Configura due VM come client e server per trasmettere valori tramite il protocollo Modbus.
Pertanto, installa Raspberry Pi Desktop sul tuo computer. È possibile scaricare l'immagine ISO QUI
Successivamente, installa pyModbusTCP sul tuo desktop Raspberry Pi. Un esempio utile per un server e un client può essere trovato su Python Modbus Communication.
Inoltre, è possibile installare un Windows VM/ o un altro Klai Linux come dispositivo di gestione IT per il monitoraggio della rete.

## Slide 9: Integrazione di macchine virtuali in GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
• Fai lo stesso per qualsiasi VM che desideri integrare con GNS3

## Slide 10: Integrazione di macchine virtuali in GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
• Fai lo stesso per qualsiasi VM che desideri integrare con GNS3

## Slide 11: Integrazione di macchine virtuali in GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
• Fai lo stesso per qualsiasi VM che desideri integrare con GNS3

## Slide 12: Integrazione di macchine virtuali in GNS3
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
• Fai lo stesso per qualsiasi VM che desideri integrare con GNS3

## Slide 13: Modellazione della topologia di rete
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 14: Client GNS3 per la modellazione di reti
A questo punto si dispone di un elenco di tutte le macchine virtuali integrate ed è possibile iniziare a modellare la rete.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 15: Client GNS3 per la modellazione di reti
A questo punto si dispone di un elenco di tutte le macchine virtuali integrate ed è possibile iniziare a modellare la rete.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 16: Client GNS3 per la modellazione di reti
A questo punto si dispone di un elenco di tutte le macchine virtuali integrate ed è possibile iniziare a modellare la rete.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 17: Client GNS3 per la modellazione di reti
A questo punto si dispone di un elenco di tutte le macchine virtuali integrate ed è possibile iniziare a modellare la rete.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 18: Client GNS3 per la modellazione di reti
A questo punto si dispone di un elenco di tutte le macchine virtuali integrate ed è possibile iniziare a modellare la rete.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 19: Client GNS3 per la modellazione di reti
A questo punto si dispone di un elenco di tutte le macchine virtuali integrate ed è possibile iniziare a modellare la rete.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 20: Client GNS3 per la modellazione di reti
A questo punto si dispone di un elenco di tutte le macchine virtuali integrate ed è possibile iniziare a modellare la rete.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 21: Client GNS3 per la modellazione di reti
A questo punto si dispone di un elenco di tutte le macchine virtuali integrate ed è possibile iniziare a modellare la rete.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 22: Client GNS3 per la modellazione di reti
A questo punto si dispone di un elenco di tutte le macchine virtuali integrate ed è possibile iniziare a modellare la rete.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 23: Client GNS3 per la modellazione di reti
Prima di iniziare a eseguire qualsiasi attività di penetration testing, è fondamentale scoprire gli indirizzi IP di tutti i dispositivi connessi nella rete.
Inoltre, è importante assicurarsi che tutti i dispositivi della rete possano comunicare tra loro.
Pertanto, avvia tutti i dispositivi e verifica i relativi IP.
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 24: Client GNS3 per la modellazione di reti
Utilizzare il comando ifconfig sui dispositivi Linux per saperne di più sulla configurazione di rete
Kali Server
Client
192.168.122.27
192.168.122.109
192.168.122.103
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 25: Client GNS3 per la modellazione di reti
Utilizzare il comando ipconfig Configuration (se si utilizza un sistema operativo Windows) per saperne di più sulla rete Windows
192.168.122.109
192.168.122.21
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 26: Client GNS3 per la modellazione di reti
Ora abbiamo gli IP dei dispositivi di rete, assicurati che tutti i dispositivi possano raggiungersi a vicenda.
Utilizzare il ping <indirizzo IP di destinazione> per verificare la corretta creazione della rete.
Windows
Server
26.168.122.109
192.168.122.21
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer

## Slide 27
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban and Stefan Schauer
Strumenti offensive
Wireshark

## Slide 28: Sniffing di Wireshark e analisi dei pacchetti
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Wireshark è un analizzatore di protocolli di rete progettato per aiutare gli amministratori di rete a tenere traccia di ciò che sta accadendo nella loro rete.
Quando si diventa un MITM, lo strumento Wireshark può essere utilizzato per sniffare e analizzare il traffico inviato e ricevuto dai target.
Verde – TCP packets
Blu scuro - DNS packet
Nero – TCP packets che hanno un problema

## Slide 29: Wireshark – Esempio client/server
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Nell'esempio Server/Client, abbiamo due macchine Linux: il client che invia i dati al server tramite il protocollo ModbusTCP.
Quando l'aggressore è un Man-in-the-Middle, lo strumento Wireshark può essere utilizzato per acquisire tutti i dati trasmessi e potrebbero essere applicate altre azioni, come ad esempio:
  Filtraggio dei dati raccolti (Modbus)
  Analisi del traffico

## Slide 30: Wireshark – Esempio client/server
30
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer
Server
Client
Kali

## Slide 31: Grazie
Si prega di inviare tutte le domande a:
Abdelkader Shaaban, abdelkader.Shaaban@ait.ac.at Stefan Schauer Stefan.Schauer@ait.ac.at
CSP004_C_E: Abdelkader Shaaban e Stefan Schauer