## Slide 1: Sicurezza delle infrastrutture energetiche critiche
Presentazione a cura di:
CSP008_C_E

## Slide 3: La sicurezza informatica nelle tecnologie emergenti per la rete energetica Panoramica del corso
Effetti a cascata e valutazione dei rischi
T4.
T1.
Introduzione alla sicurezza delle infrastrutture critiche e alle sfide
T3.
Sicurezza e resilienza
T2.
Debolezze comuni in materia di sicurezza e panorama delle minacce
Normative e standard
T5.
T6.
Implicazioni relative alla privacy, all'etica, alla legalità e alla società

## Slide 4: T4: Regolamenti e norme
Regolamenti e standard (CEI)
Perché la conformità è importante (e perché non è sufficiente)
Notes: Gli standard sono strumenti di governance; non sostituiscono il giudizio ingegneristico.

## Slide 5: Obiettivi didattici
Spiegare perché il CEI è regolamentato
Distinguere tra regolamentazione, standard e linee guida
Mappare i controlli alle famiglie di standard (NIST/ISO/ENISA/ETSI)
Creare un piano di controllo basato sulla conformità senza ricorrere alla "sicurezza da spuntare"
Notes: Enfatizzare "tradurre i requisiti in controlli".

## Slide 6: Perché esiste la normativa CEI
Dipendenza sociale + rischio sistemico
Impatti transfrontalieri
Gli incentivi di mercato non sempre finanziano la resilienza
Notes: La normativa affronta le esternalità (impatti che vanno oltre un singolo operatore).

## Slide 7: Concetti di governance (tassonomia rapida)
Leggi/normative (obbligatorie)
Standard (spesso volontari ma citati)
Linee guida (migliori pratiche)
Politiche (regole interne)
Contratti (requisiti dei fornitori)
Notes: Gli standard "volontari" diventano obbligatori quando sono citati nella legge/nei contratti.

## Slide 8: Gerarchia di governance: Dalla legge ai controlli
Leggi / normative
Standard e linee guida
Controlli operativi
Politiche e procedure
Notes: Gli standard "volontari" diventano obbligatori quando sono citati nella legge/nei contratti.

## Slide 9: Temi normativi fondamentali per CEI
Gestione dei rischi e responsabilità
Segnalazione degli incidenti e prontezza di risposta
Sicurezza della catena di approvvigionamento
Pianificazione della resilienza e della continuità
Privacy e trattamento dei dati (ove pertinente)
Notes: Questi temi ricorrono in tutti i framework; non memorizzare i nomi, impara gli schemi.

## Slide 10: Argomenti principali
Panoramica dei quadri normativi e degli standard (ad esempio, linee guida NIST, ISO, ENISA, ETSI)
Requisiti di conformità per la sicurezza delle infrastrutture critiche

## Slide 11: Conformità basata sul rischio (idea chiave)
Le normative spesso chiedono "gestite il rischio?" e non "avete lo strumento X?"
Prove: processi, audit, registrazioni, metriche
Notes: Prove verificabili: politiche, registri, registrazioni dei corsi di formazione, esercitazioni in caso di incidenti.

## Slide 12: Struttura in stile NIST (concettuale)
Identificare / Proteggere / Rilevare / Rispondere / Ripristinare
Facile mappatura al ciclo di vita della sicurezza operativa
Notes: Argomento 5: la resilienza è esplicitamente integrata.

## Slide 13: Ciclo di vita della sicurezza operativa
Identificare
Proteggi
Rilevare
Rispondere
Recuperare
Notes: Argomento 5: la resilienza è esplicitamente integrata.

## Slide 14: Struttura in stile ISO (concettuale)
Approccio basato sul sistema di gestione (ISMS)
Governance + miglioramento continuo (Plan–Do–Check–Act)
Notes: L'ISO è molto diffusa negli audit: struttura la responsabilità.

## Slide 15: Miglioramento continuo (PDCA)
Piano
Fai
Agisci
Controllare
Notes: L'ISO è molto diffusa negli audit: struttura la responsabilità.

## Slide 16: Ruolo dell'ENISA/ETSI (concettuale)
ENISA: orientamenti dell'UE in materia di sicurezza informatica, buone pratiche, punti di vista del settore
ETSI: specifiche tecniche per gli elementi delle infrastrutture di telecomunicazione/digitali
Notes: Posizionare l'ENISA/ETSI come "struttura di supporto all'interpretazione e all'attuazione" nel contesto dell'UE.

## Slide 17: Categorie di controllo da coprire
Gestione delle risorse
Controllo degli accessi
Segmentazione e confini della rete
Monitoraggio e registrazione
Risposta agli incidenti e ripristino
Gestione dell'accesso dei fornitori
Notes: Queste categorie corrispondono a quasi tutti gli standard.

## Slide 18: Divisione della governance IT/OT
Diversa tolleranza al rischio e gestione del cambiamento
L'OT richiede vincoli di sicurezza e disponibilità
Percorsi di governance separati ma collegati
Notes: Spiega perché "la stessa politica ovunque" non funziona.

## Slide 19: Governance dei fornitori e di terzi
Controlli dell'accesso remoto dei fornitori
Requisiti di sicurezza contrattuali
Provenienza degli aggiornamenti/patch
Registrazione delle aspettative simili a SBOM (ove applicabile)
Notes: La catena di approvvigionamento è il luogo in cui la fiducia crolla rapidamente; la governance è preventiva.

## Slide 20: Obblighi di segnalazione degli incidenti (concettuali)
Notifica tempestiva
Dichiarazioni relative all'impatto e alla portata
Coordinamento con gli organismi nazionali/CSIRT (se applicabile)
Notes: Rimanete sul generico; le leggi variano. L'idea è quella di essere pronti.

## Slide 21: Insidie di conformità nel CEI
"Conformità cartacea" senza cambiamenti operativi
Controlli IT implementati nell'OT senza adattamenti
Nessuna prova di esercitazioni/test
Proprietà non definita
Notes: Condividi il modello reale: il piano esiste, ma nessuno è in grado di eseguirlo.

## Slide 22: Esempio di mappatura: requisito → controllo
Requisito: "limitare l'accesso remoto"
Controlli: MFA, bastion, privilegio minimo, registrazione delle sessioni, flusso di lavoro di approvazione dei fornitori
Notes: Allenare l'abilità: interpretare il testo → implementare i controlli.

## Slide 23: Traduci requisiti in controlli
Requisiti | Interpretazione | Controlli
Limitare l'accesso remoto | Solo percorsi e identità approvati | MFA, bastion, registrazione, approvazioni
Garantire la prontezza agli incidenti | Piani, ruoli, esercitazioni, prove | Piano IR, runbook, esercitazioni, metriche
Fornitori sicuri | Contratti + accesso monitorato | 3rd -party controls, audit, SLA
Notes: Allenare l'abilità: interpretare il testo → implementare i controlli.

## Slide 24: Ruoli di governance
Proprietari delle risorse
Responsabili del rischio
Responsabili del controllo
Audit/conformità
Comandante degli incidenti
Notes: Una chiara attribuzione della responsabilità impedisce che "tutti pensino che sia stato qualcun altro".

## Slide 25: Metriche per la maturità della governance
Cadenza delle patch (ove possibile)
Tempo medio di rilevamento/risposta
Percentuale di risorse critiche monitorate
Tasso di successo dei test di ripristino
Notes: La governance senza metriche diventa storytelling.

## Slide 26: Collegamento tra corsi
Argomento 2 rischio → diventa artefatto di conformità
Argomento 5 controlli → forniscono prove di conformità
Argomento 6 privacy/etica → vincoli e obblighi
T1: Fondamenti
T2: Minacce e rischi
T3: Effetto a cascata
T4: Regolamentazione
T5: Resilienza
T6: Etica e società
Notes: Chiudi il cerchio tra gli argomenti.

## Slide 27: Grazie
Si prega di inviare tutte le domande a:
gehad@example.com