## Slide 1: Κρίσιμη ασφάλεια ενεργειακών υποδομών
Παρουσίαση από:
CSP008_C_E

## Slide 3: Κυβερνοασφάλεια στις αναδυόμενες τεχνολογίες για το ενεργειακό δίκτυο Επισκόπηση μαθήματος
Αλυσιδωτές επιπτώσεις και εκτίμηση κινδύνου
T4.
T1.
Εισαγωγή στην ασφάλεια και τις προκλήσεις των κρίσιμων υποδομών
T3.
Ασφάλεια και ανθεκτικότητα
T2
Κοινές αδυναμίες ασφάλειας και απειλές
Κανονισμοί και πρότυπα
T5.
T6.
Επιπτώσεις στην ιδιωτικότητα, την ηθική, το δίκαιο και την κοινωνία

## Slide 4: T4: Κανονισμοί και πρότυπα
Κανονισμοί και πρότυπα (CEI)
Γιατί η συμμόρφωση είναι σημαντική (και γιατί δεν αρκεί)
Notes: Τα πρότυπα είναι εργαλεία διακυβέρνησης και δεν αντικαθιστούν την τεχνική κρίση.

## Slide 5: Μαθησιακοί στόχοι
Εξηγήστε γιατί η CEI υπόκειται σε ρύθμιση
Διακρίνετε μεταξύ κανονισμών, προτύπων και κατευθυντήριων γραμμών
Αντιστοιχίστε τους ελέγχους με τις οικογένειες προτύπων (NIST/ISO/ENISA/ETSI)
Δημιουργήστε ένα σχέδιο ελέγχου βασισμένο στη συμμόρφωση χωρίς «ασφάλεια checkbox»
Notes: Δώστε έμφαση στη «μετατροπή των απαιτήσεων σε ελέγχους».

## Slide 6: Γιατί υπάρχει η ρύθμιση CEI
Κοινωνική εξάρτηση + συστημικός κίνδυνος
Διασυνοριακές επιπτώσεις
Τα κίνητρα της αγοράς δεν χρηματοδοτούν πάντα την ανθεκτικότητα
Notes: Ο κανονισμός αντιμετωπίζει τις εξωτερικές επιπτώσεις (επιπτώσεις που υπερβαίνουν τον ένα φορέα εκμετάλλευσης).

## Slide 7: Έννοιες διακυβέρνησης (γρήγορη ταξινόμηση)
Νόμος/κανονισμός (υποχρεωτικός)
Πρότυπα (συχνά προαιρετικά, αλλά αναφερόμενα)
Κατευθυντήριες γραμμές (βέλτιστες πρακτικές)
Πολιτικές (εσωτερικοί κανόνες)
Συμβάσεις (απαιτήσεις προμηθευτών)
Notes: Τα «εθελοντικά» πρότυπα καθίστανται υποχρεωτικά όταν αναφέρονται σε νόμους/συμβάσεις.

## Slide 8: Ιεραρχία διακυβέρνησης: Από το νόμο στους ελέγχους
Νόμος / κανονισμός
Πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές
Λειτουργικοί έλεγχοι
Πολιτικές και διαδικασίες
Notes: Τα «εθελοντικά» πρότυπα καθίστανται υποχρεωτικά όταν αναφέρονται σε νόμους/συμβάσεις.

## Slide 9: Βασικά ρυθμιστικά θέματα για το CEI
Διαχείριση κινδύνων και λογοδοσία
Αναφορά περιστατικών και ετοιμότητα αντίδρασης
Ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας
Σχεδιασμός ανθεκτικότητας και συνέχειας
Προστασία της ιδιωτικής ζωής και χειρισμός δεδομένων (όπου είναι σχετικό)
Notes: Αυτά τα θέματα επαναλαμβάνονται σε όλα τα πλαίσια. Μην απομνημονεύετε ονόματα, μάθετε μοτίβα.

## Slide 10: Κύρια θέματα
Επισκόπηση των κανονιστικών πλαισίων και προτύπων (π.χ. NIST, ISO, ENISA, κατευθυντήριες γραμμές ETSI)
Απαιτήσεις συμμόρφωσης για την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών

## Slide 11: Συμμόρφωση βάσει κινδύνου (βασική ιδέα)
Οι κανονισμοί συχνά ρωτούν «διαχειρίζεστε τον κίνδυνο;» και όχι «διαθέτετε το εργαλείο Χ;»
Αποδεικτικά στοιχεία: διαδικασίες, έλεγχοι, αρχεία, μετρήσεις
Notes: Ελεγχόμενα αποδεικτικά στοιχεία: πολιτικές, αρχεία καταγραφής, αρχεία εκπαίδευσης, ασκήσεις αντιμετώπισης περιστατικών.

## Slide 12: Δομή τύπου NIST (εννοιολογική)
Προσδιορισμός / Προστασία / Ανίχνευση / Αντίδραση / Ανάκτηση
Εύκολη αντιστοίχιση με τον κύκλο ζωής της επιχειρησιακής ασφάλειας
Notes: Θέμα 5: Η ανθεκτικότητα είναι ρητά ενσωματωμένη.

## Slide 13: Κύκλος ζωής της επιχειρησιακής ασφάλειας
Προσδιορίστε
Προστατέψτε
Εντοπίστε
Ανταποκριθείτε
Αποκατάσταση
Notes: Θέμα 5: Η ανθεκτικότητα είναι ρητά ενσωματωμένη.

## Slide 14: Δομή τύπου ISO (εννοιολογική)
Προσέγγιση συστήματος διαχείρισης (ISMS)
Διακυβέρνηση + συνεχής βελτίωση (Σχεδιασμός–Εκτέλεση–Έλεγχος–Δράση)
Notes: Το ISO είναι δημοφιλές στους ελέγχους: δομεί τη λογοδοσία.

## Slide 15: Συνεχής βελτίωση (PDCA)
Σχέδιο
Κάνε
Δράση
Έλεγχος
Notes: Το ISO είναι δημοφιλές στους ελέγχους: δομεί τη λογοδοσία.

## Slide 16: Ρόλος ENISA/ETSI (εννοιολογικός)
ENISA: κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ορθές πρακτικές, απόψεις του τομέα
ETSI: τεχνικές προδιαγραφές για στοιχεία τηλεπικοινωνιακής/ψηφιακής υποδομής
Notes: Θέση του ENISA/ETSI ως «υποστηρικτικού πλαισίου για την ερμηνεία και την εφαρμογή» στο πλαίσιο της ΕΕ.

## Slide 17: Κατηγορίες ελέγχου που πρέπει να καλύψετε
Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων
Έλεγχος πρόσβασης
Τμηματοποίηση και όρια δικτύου
Παρακολούθηση και καταγραφή
Αντιμετώπιση περιστατικών και αποκατάσταση
Διαχείριση πρόσβασης προμηθευτών
Notes: Αυτές οι κατηγορίες αντιστοιχούν σε σχεδόν όλα τα πρότυπα.

## Slide 18: Διαχωρισμός διακυβέρνησης IT/OT
Διαφορετική ανοχή κινδύνου και διαχείριση αλλαγών
Η OT απαιτεί περιορισμούς ασφάλειας και διαθεσιμότητας
Ξεχωριστές αλλά συνδεδεμένες διαδρομές διακυβέρνησης
Notes: Εξηγήστε γιατί η «ίδια πολιτική παντού» αποτυγχάνει.

## Slide 19: Διαχείριση προμηθευτών και τρίτων
Έλεγχοι απομακρυσμένης πρόσβασης προμηθευτών
Συμβατικές απαιτήσεις ασφάλειας
Προέλευση ενημερώσεων/επιδιορθώσεων
Αναμονές τύπου SBOM (όπου ισχύει) καταγραφή
Notes: Η αλυσίδα εφοδιασμού είναι ο τομέας όπου η εμπιστοσύνη καταρρέει γρήγορα. Η διακυβέρνηση έχει προληπτικό χαρακτήρα.

## Slide 20: Υποχρεώσεις αναφοράς περιστατικών (εννοιολογικές)
Έγκαιρη κοινοποίηση
Δηλώσεις σχετικά με τον αντίκτυπο και το πεδίο εφαρμογής
Συντονισμός με εθνικούς φορείς/CSIRT (κατά περίπτωση)
Notes: Μείνετε σε γενικές γραμμές, καθώς οι νόμοι διαφέρουν. Το ζητούμενο είναι η ετοιμότητα.

## Slide 21: Κίνδυνοι μη συμμόρφωσης στο CEI
«Συμμόρφωση στα χαρτιά» χωρίς λειτουργικές αλλαγές
Εφαρμογή ελέγχων IT στο OT χωρίς προσαρμογή
Καμία απόδειξη για ασκήσεις/δοκιμές
Απροσδιόριστη ιδιοκτησία
Notes: Μοιραστείτε ένα πραγματικό παράδειγμα: το σχέδιο υπάρχει, αλλά κανείς δεν μπορεί να το εκτελέσει.

## Slide 22: Παράδειγμα χαρτογράφησης: απαίτηση → έλεγχος
Απαίτηση: «περιορισμός της απομακρυσμένης πρόσβασης»
Έλεγχοι: MFA, προπύργιο, ελάχιστα προνόμια, καταγραφή περιόδων σύνδεσης, ροή εργασίας έγκρισης προμηθευτών
Notes: Εκπαίδευση της δεξιότητας: ερμηνεία κειμένου → εφαρμογή ελέγχων.

## Slide 23: Μεταφράστε τις απαιτήσεις σε ελέγχους
Απαίτηση | Ερμηνεία | Έλεγχοι
Περιορισμός της απομακρυσμένης πρόσβασης | Μόνο εγκεκριμένες διαδρομές και ταυτότητες | MFA, bastion, καταγραφή, εγκρίσεις
Εξασφάλιση ετοιμότητας για περιστατικά | Σχέδια, ρόλοι, ασκήσεις, αποδεικτικά στοιχεία | Σχέδιο IR, εγχειρίδια, ασκήσεις, μετρήσεις
Ασφάλεια προμηθευτών | Συμβάσεις + παρακολούθηση πρόσβασης | 3rd -party controls, audits, SLAs
Notes: Εκπαίδευση της δεξιότητας: ερμηνεία κειμένου → εφαρμογή ελέγχων.

## Slide 24: Ρόλοι διακυβέρνησης
Ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων
Ιδιοκτήτες κινδύνου
Ιδιοκτήτες ελέγχου
Έλεγχος/συμμόρφωση
Υπεύθυνος διαχείρισης περιστατικών
Notes: Η σαφής ιδιοκτησία αποτρέπει την κατάσταση όπου «όλοι νόμιζαν ότι το έκανε κάποιος άλλος».

## Slide 25: Μετρήσεις για την ωριμότητα της διακυβέρνησης
Ρυθμός εφαρμογής ενημερώσεων (όπου είναι εφικτό)
Μέσος χρόνος ανίχνευσης/αντίδρασης
Ποσοστό παρακολούθησης κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων
Ποσοστό επιτυχίας των δοκιμών αποκατάστασης
Notes: Η διακυβέρνηση χωρίς μετρήσεις γίνεται απλώς αφήγηση.

## Slide 26: Σύνδεση μαθημάτων
Θέμα 2 κίνδυνος → γίνεται τεκμήρια συμμόρφωσης
Θέμα 5: Έλεγχοι → Παροχή αποδεικτικών στοιχείων συμμόρφωσης
Θέμα 6: ιδιωτικότητα/ηθική → περιορισμοί και υποχρεώσεις
T1: Θεμέλια
T2: Απειλές και κίνδυνοι
T3: Αλυσιδωτές αντιδράσεις
T4: Ρύθμιση
T5: Ανθεκτικότητα
T6: Ηθική και κοινωνία
Notes: Κλείστε τον κύκλο μεταξύ των θεμάτων.

## Slide 27: Ευχαριστούμε
Παρακαλώ στείλτε όλες τις ερωτήσεις σας στη διεύθυνση:
gehad@example.com